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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                                                    за јавну набавку радова 

               Капитално одржавање објеката Предшколске установе „БАМБИ“Лозница

             ЈН  број  02/2017




	Контакт особе по овом  позиву су:
	Петровић Драгана

	
Понуде морају бити примљене од стране                        наручиоца дo  30.06.2017. године до 10:00 часова, на адреси:
	Предшколска установа „БАМБИ“ Лозница,
објекат“Чаролија“ул.НоваЛагатор(код нове цркве),Лозница

	
Јавно отварање понуда обавиће се 30.06.2017. год. у 10:30 часова на адреси:
	Предшколска установа „БАМБИ“ Лозница,
Објекат “Чаролија“ ул.НоваЛагатор(код нове цркве),Лозница

	Телефон: 
	015/7882 122

	Факс: 
	015 / 7100 029

	E-mail: 
	bambilo@mts.rs










Лозница,  јун  2017. године






Конкурсна документација садржи: 81 страна
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I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 



1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца
         Назив наручиоца: Предшколска установа“БАМБИ“ Лозница
 Адреса: Генерала Јуришића бр.3 15300 Лозница
  ПИБ:  101190098             Матични број:07120320

         Контакт: Драгана Петровић
Тел:015/7882-122    факс:015/7100029     email:bambilo@mts.rs
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: радови  -Капитално одржавање објеката Предшколске установе "БАМБИ"Лозница

Назив и ознака из општег речника  набавке: 
45000000 Грађевински радови;

3. Извор финансирања:Набавка се финансира из буџета града Лознице.
4. Врста поступка јавне набавке
        Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности по партијама у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
        Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на сајту установе www.bambilo.rs.
        Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Рок и начин подношења понуда
Понуде се подносе поштом на адресу:Предшколска установа „Бамби“ Лозница,Генерала Јуришића бр.3,15300 Лозница лично или брзом поштом на адресу: Предшколска установа „Бамби“ Лозница- објекат „Чаролија“(код нове цркве) ул.Нова   Лагатор,15300 Лозница, до 30.06.2017. године, до 10,00 часова.
 Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији, са назнаком: „Понуда –радови -Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"Лозница
Партија 1 – Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници
Партија 2 – Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи
Партија 3-Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници
   Број 2/2017-НЕ ОТВАРАТИ“.
            Напомена: Понуђач може конкурисати за све  Партије заједно или само за једну Партију.

Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном за подношење понуда.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће  се 30.06.2017. године у 10,30 часова, у радним просторијама Предшколске установе „Бамби“-објекат „Чаролија“ул.Нова Лагатор(код нове цркве),Лозница.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,  дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања понуда.
7. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена.
8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови-Капитално одржавање објеката Предшколске установе"БАМБИ"Лозница

Назив и ознака из општег речника  набавке: 
45000000 Грађевински радови;
Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу конкурсне документације „Техничкe спецификацијe предмета набавке “.
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:
                  Партија 1 – Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници
                 Партија 2 – Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи
                 Партија 3-Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници
Место извођења радова:
                  Партија 1: Предшколска установа "Бамби"- објекат «Пчелица»,ул. Краља Петра Првог Лозница
                 Партија 2: Предшколска установа "Бамби»-објекат «Пинокио»,ул.Војвођанских бригада, Бања Ковиљача
                 Партија 3:Предшколска установа "Бамби"-објекат Лептирић,ул.Пролетерских бригада Бр.8 Лозница


 Рок за завршетак радова:
Партија 1 – 20 ( двадесет ) календарских дана од дана увођења у посао.
         Партија 2 – 20 (двадесет ) календарских дана од дана увођења у посао
Партија 3-  25(двадесетпет) календарских дана од дана увођења у посао

Извор финансирања: Набавка се финансира из буџета града Лознице.

 III    ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.



За партију број 1 -Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
                                        ''ПЧЕЛИЦА''

	Ред.
Број
	ВРСТА РАДОВА
	Јед.
Мере
	Количина

	
	I.КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
	
	

	1.
	Пажљива демонтажа подних  керамичких плочица на улазном трему, постављених на цементну кошуљицу и цемент млеко. Плочице и подлогу-цементну кошуљицу скинути до бетон. конструкције. Шут покупити,утоварити у камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м².
	




м²
	




56,00

	2.



	Демонтажа(скидање)постојеће сокле  висине 25цм од керамичких плочица са утоваром шута у камион и превозом на градску депонију.
Обрачун по м`демонтиране сокле.
	


м`
	


30,00

	3.



	Израда цементне кошуљице дебљине  5-8 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити,опрати и премазати СН везом(емулзија за везу “стари- нови бетон” . Малтер за кошуљицу справити са песком «јединицом», размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Кошуљицу армирати арматурнном мрежом Q-96 ( Ø4/15цм) . Слој служи за санирање мањих пукотина у АБ плочи терасе и  постизање јединствене висине-нивелације на целокупној површини.Обрачун по м2.
	









м²
	









56,00

	4.
	Израда и монтажа окапнице о алуминијумског лима д=0,70мм на ивици терасе.Обрачун по м`.
	
м`
	
20,00

	5.
	Облагање степеника(чело и газиште) поднимпротивклизним керамичким плочицама у боји по избору Инвеститора.Плочице постављати на цем.
кошуљицу(цем.малтер) .На ивицу степеника по-
ставити угаону противклизну алум.лајсну.
Плочице постављати на раздвојен фугну 3мм.
Обрачн по м`комплетно завршеног степеника.
	





м`
	





50,00

	6.
	Облагање бетонског канала за одвод кишнице , дим.попречног пресека канала 25 х 20 цм, керамичким плочицама.Плочице постављати на цементни малтер,а при монтажи оставити жљеб
за монтажу челичне поцинковане решетке изнад
канала.Обрачун по м`канала.
Напомена:Решетка сепосебно обрачунава.

	




м`
	




2,60

	7.

	Набавка и монтажа челичне поцинковане решетке преко канала за одвод кишнице ширине
в=25цм.Обрачун по м`.
	

м`
	

2,50

	8.
	Постављање подних противклизних керамичких плочица.Плочице I класе, лепити лепком за плочицеу слогу по избору пројектанта. Подлогу предходно припремити и полагање извести равно. Поставњене плочице фуговати ( фуга 3мм) и под очистити. Обрачун по м².
	




м2
	




56,00

	9.
	Постављање сокле висине 25цм на фасадни зид
од подних керамичких плочица.Соклу поставити 
на лепак и фуговати (фуга 3мм) и соклу очистити.Спој сокле и фасаде обрадити и обојити фасадном бојом утонупостојеће фасаде.
Обрачун по м` постављене сокле.
	




м`
	




30.00

	
	II. ГИПСАРСКИ И     МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ :
	
	

	1.
	Демонтажа постојећег спуштеног плафона од чамове ламперије.Ламперију и дрвену подконсстркцију пажљиво скинути,утоварити  у
 камион и одвести на место које одреди Инвести-
тор,удаљену најдаље до 3,0 км и спаковати.
Површина постоеће конструкције хоризонтална
и на висини до 3,00 м.Обрачун по м2.
	





м²
	





 90,0

	2.

	Делимично измештање тј.померање електрокаблова изнад плаф.конструкције са минималном заменом појединих електрокаблова расвете . Обрачун: Паушално.
	


паушално
	


  1

	3
.
	Израда спуштеног плафона од кнауфгипскартонских плоча д=12,5мм ,на челичну подконсртукцију(«кнауф“ и сл.) која се директно шрафи на монолитну међуспратнуконструкцију,са бандажирањем спојева гипс картонских табли међусобно,као и бандажира- њем спојева плафона и зидова.Обрачун по м2.
	





м²
	





80,00

	4.



	Облагање канализационих вертикала гипс картонским плочама д=12,5мм на металну подко
ннструкцијуса бандажирањем угаонихспојева.
Обрачун по м2.
	


м2
	


10,00

	5.
	Глетовање плафона и стубова од гипскартонских
плоча 2 (два) пута,шмирглање,одпрашивање и бојење поликолором 2(два)пута,са завршним чишћењем просторија.Обрачун по м2.
	


м²
	


90,00

	6.


	Бојење (кречење) старих зидова ходника "махиполом" уз претходну делимичну припрему површина.Обрачун по м² окреченог зида.
	

м2
	

250,00

	7.
	Бојење (кречење) зидова ходника(масна сокла) висине 85цм и 110цм.Обрачун по м2.
	
м2
	
  70,00

	8.


	Бојење(кречење)плафона и зидова улазног трема  полудисперзионом бојом(два пута) уз претходну делимичну припрему површина.Обрачун по м2.
	

м2
	

100,00

	9.

	Бојење темељног зида терасе, фасадном бојом са сви предрадњама.Обрачун по м2.
	
м2
	
  20,00

	10.


	Рестаурација постојеће металне ограде на трему:
  - шмирглање корозије и отпрашивање
  - премазивање антиростом(два пута)
  - фарбање основном бојом (два пута)
  - фарбање завршном бојом (два пута).Боја по
жељи Инвеститора.Обрачун по м2.
	




м2
	




 16,00

	
	III.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ :
	
	

	1.
	Демонтажа једнокрилних унутрашњих дрвених врата заједно са штоком,са одлагањем на место које одреди Инвеститор.Обрачун по ком.
	

ком
	

   16

	2.



	Демонтажа двокрилних улазних дрвених врата 
са надсветлом укупних дим.150 х 350 цм.заједно
са штоком,са одлагањем на место које одреди 
Инвеститор.Обрачун по ком.
	


ком
	


1

	3.

	Дeмoнтaжa постојећих дрвених прозора са одлагањем на место које одреди инвеститор.         У цену урачунати утовар и одвоз шута на депонију до 5 км и завршно чишћење метлом.  
Обрачун по комаду.
         - прозор 140 х 80 цм
         - прозор 180 х 80 цм                                                                                                                                                                                   
	




ком
ком
	




2
1

	4.
	Пажљива демонтажа стаклене преграде у дрвеном раму.Носећа конструкција преграде дрвени рам (шток)попречног пресека ~80х60мм..
Преграде пажљиво демонтирати,употребљив материјал очистити (дрвену рамовску конструкцију) и сложити на градилишну депонију а стакло и шут одвести на депонију удаљену до 5 км..Обрачун по м².
	






м2
	






14,00

	5.





	Израда и монтажа унутрашњих собних,купати-
лских и врата на кухињи од ПВЦ профила(без  
термо прекида) са испуном од ПВЦ панела 
д=20мм,са квалитетним оковом и обичном бра-
вом са 2 (два) кључа.
Напомена:У цену урачунати и обострану обраду шпалетни:
 - собна врата –обрада шпалетни молерски
- кухињска врата-обрада шпалетни (једна страна
молерски,друга-керамичким плочицама
-купатилска врата-обострано керамичким плочицама.Обрачун по ком.
       а) без надсветла (дим. 70;80;90//205цм)
       б) са надсветлом(дим.90 х (205 +150)цм
	











ком
ком
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1

	6.

	Израда и монтажа улазних двокрилних врата
са надсветлом  ((дим.(90+60) х( 2.40+110))цм од ПВЦ профила беле боје са термопрекидом.Врата причврстити металним анкерима по висини на три места а по ширини на два и  пурпенисати .
Врата опремити квалитетним оковом, брава са
елзет лошком и 2(два) кључа. .Напомена:Производне мере зети на лицу места.
  Обрачун по ком.
	







ком
	







 1

	7.
	Израда и постављање застакљених  PVC прозора.
Прозоре израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са шестооморним системом профила са термопрекидом, са ојачаним челичним нерђајучим профилима, по шеми  столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом,вулканизованом на угловима. Оков прозора поизбору пројектанта, беле боје. Крила прозора застаклити термо- флот стаклом д=4+16+4 мм,пунити аргоном и дихтовати EPDM гумом.Коефицијент топлотне проводљивости к=1,2Wm2K.Обавезна уградња 
3 заптивне гуме.Прозоре причврстити металним
анкерима по висини на мин.два места а по ширини у зависности од ширине прозора.Израда
столарије према приложеним шемама,са узима-
њем производних мера на лицу места.Обавезно приложити све потребне атесте(коеф. топлотне
 проводљивости,ваздушна пропустљивост,воде-
на пропустљивост,звучна изолација,запаљивост).
Уцену урачунати све потребне зидарске радове,обрада шпалетни,молерске радове,поста- вљање прозорске ПВЦ даске и окапнице прозора од поцинкованог пластифицираног лима у браон боји.
А)  ПОС 1 : 140 х 80 цм- једнокилни(само кип)
 Б)  ПОС 2 : 180 х 80 цм- двокрилни
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	8.
	Израда и постављање монтажне застакљене преграде од елоксираних алуминијумских про-
фила без термопрекида.Парапетне делове монта-
жних преграда радити од ПВЦ испуне д=20мм,
а остале сегменте (средње и горње) стаклити 
термо стаклом 4+12+4мм,и дихтовати ЕПД гу-
мом.Ободне профиле сидрити у зид,под и плаф.
конструкцију металним анкерима и пур-пеном.
Обрачун по м² комплетно монтиране преграде.
Напомена:Мере узети на лицу места уз обавезно консултовање Надзорног органа.
	







м2
	







14,0

	9.



	Набавка материјала и израда маски за радијаторе од универа д=18мм (буква).Маска за радијаторе 
са видне стране садржи вертикалне ламеле ши-рине ~12цм,на међусоном размаку~10цм,канто-ван АБС траком у боји универа.Висина маски 
д=80-100цмцм,тј.до прозорске даске.Парапетна ламела која са горње стране затвара оштре ивице радијатора садржи кружне отворе са заобљеним ивицама пречника до 50мм,за несметан пролаз топлоте коју одаје радијатор.Ширина пар.ламеле је 25цм.
КОМПЛЕТНА МАСКА има заобљене ивице радијуса дебњине универа и комплетно је монтажно-демонтажна.
Напомена:Узорни примерак радијаторске маске 
може се видети у вртићу "Чаролија" на Лагатору
(код нове цркве),ул.Нова бб. у Лозници.                                        Заинтересовани понуђачи могу добити
фотографију наведене маске на е-маил адресу.
Маске су различитих дужина(а=100 ÷150цм). 
Обрачун по м' комплетно постављене маске са свим неопходним носачима,као и везним елеме-
нтима у зид.
	



















 м`
	



















16,00

	
	IV.РАЗНИ  РАДОВИ:
	
	

	1.
	Непредвиђени радови:
     -- ангажовање електричара за измештање  каблова,прикључница и др.
     -- завршно чишћење објекта
  Обрачун по нч.
	



нч
	



24,00



НАПОМЕНА: Понуђач мора доћи у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БАМБИ“-објекат  "ПЧЕЛИЦА"ул.Краља Петра I – Л-1.у Лозници,пре давања понуде, сваким радним даном у  16 часова у периоду од  23.06.2017.—26.06.2017.год. 
и упознати се са врстом и обимом посла,за што ће од Наручиоца добити Потврду,
коју обавезно прилаже уз Понуду.У противном Понуда ће бити одбачена као некомплетна и неприхватљива
Напомена II: Понуђач ће истог дана добити шеме столарије и фотографије маски
Напомена II: Понуђач ће истог дана добити шеме столарије и фотографије маски
за радијаторе,или ћемо исто проследити маилом.
Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се коришћење стручне радне снаге и употреба квалитетног материјала који морају одговарати важећим ЈУС-има и просечним нормама у грађевинарству. Све позиције обухваћене предмером и предрачуном имају се извести у свему према датим описима , а подразумевају се комплет изведене са свим основним и помоћним материјалом, стручном и помоћном радном снагом, алатом и прибором за рад, спољашњим и унутрашњим транспортом, обезбеђењем по прописима ХТЗ, стручним надзором и свим доприносима и другим дажбинама. Све позиције обухватају и припремне радове, повремено
 и завршно чишћење. Обрачун се врши по јединици мере готових радова, а према важећим нормама у грађевинарству




За партију број 2-Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи



СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
                                        ''ПИНОКИО''

	Ред.
Број
	ВРСТА РАДОВА
	Јед.
Мере
	Количина

	
	I. КЕРАМИЧАРСКИ  И 
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:
	
	

	1.
	Пажљивадемонтажаподнихкерамичкихплочица у ходнику, постављенихнацементнукошуљицу и цементмлеко. Плочице и подлогу-цементнукошуљицускинутидобетонскеконструкције. Шутпокупити,утоварити у камион и одвестинаградскудепонију.Обрачунпо м².
	




м²
	




50,00

	2.



	Пажљива демонтажа винфлех плоча дим.40х40 цм у радним собама и васпитачкој соби, постављених на цементну кошуљицу и лепак.  
Винфлех плоче и  подлогу-цементну кошуљицу скинути до бетонске конструкције. Шут покупити,утоварити у камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м².
	





м2
	





125,00

	3.




	Израда хидроизолације преко постојеће АБ пло- 
че у приземљу.Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге,премазима који имају зане-
марљиву дебљину(произвођача „Сика“или сл.).
Хидроизолацију(премаз) подићи уза зид 15 цм,по ободу просторије.Обрачун по м2.
	




м2
	




175,00

	4.



	Израда цементне кошуљице дебљине  3-8 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити . Малтер за кошуљицу справити са песком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Кошуљицу армирати арматурним плетивом или стакленим влакнима   ( фибер ) Слој служи за постизање јединствене висине-нивелације у свим просторијама.
Обрачун по м2.
	







м²
	







 175,00

	5.
	Изравнавање ново постављене подлоге масом за изравнање. Подлогу очистити и нанети масу за изравнање, да чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак.  Подлогу обрусити и опајати. Подлога мора бити равна са максималним одступањем 2мм, мерено правом летвом дужине 3м.
Oбрачун по м².
	






м2
	






175,00

	6.
	Набавка и постављање Винфлекс трака, хомогене подне облоге на бази PVC. Траке су ширине 200цм и дебљине 3мм. Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравњање и фино обрусити. Винфлекс траке пре уградње разавити, положити и оставити да буду 24 часа на собној температури изнад 15 степени, а затим залепити дусперзионим лепком. траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу урадити украјањем, поступком дуплог сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом помоћу меких PVC електрода. Одмах по уградњи  Винфлекс подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу 
PVC подова. Поред зидова поставити лајсне. 
Начин полагања, боја Винфлекс трака и врста лајсни,  по избору инвеститора.
Обрачун по м2.
	

















м2
	

















175,00

	
	II.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ :
	
	

	1.
	Демонтажа једнокрилних унутрашњих дрвених вратаса надсветломдимензија 81х (205+110)цм, заједно са штоком,са одлагањем на место које одреди Инвеститор.Обрачун по ком.
	

ком
	

1

	2.



	Демонтажа двокрилних улазних дрвених врата 
са надсветлом укупних дим.160 х 280 цм.заједно
са штоком,са одлагањем на место које одреди 
Инвеститор.Обрачун по ком.
	


ком
	


1

	3.

	Дeмoнтaжa постојећих дрвених балконских врата у кухињи дим.100 х 220цм,заједно са штоком, са одлагањем на место које одреди Инвеститор.   
Обрачун по ком.
	


ком
	


1

	4.
	Пажљивадемонтажастакленепреграде у дрвеномраму.Носећаконструкцијапреградедрвенирам (шток)попречногпресека ~80х60мм..
Преградепажљиводемонтирати,употребљивматеријалочистити (дрвенурамовскуконструкцију) и сложитинаградилишнудепонију а стакло и шутодвестинадепонијуудаљенудо5км..Обрачунпо м².
	






м2
	






4,00

	5.





	Израда и монтажа унутрашњих врата са надсветлом  на васпитачкој канцеларији од ПВЦ профила(без  термо прекида) са испуном од ПВЦ панела д=20мм,са квалитетним оковом иобичном бравом са 2 (два) кључа.
Напомена:У цену урачунати и обострану обраду шпалетни.Димензије врата 81 х (205+110)цм.           Обрачун по ком.
	






ком
	






   1

	6.

	Израда и монтажа улазних двокрилних врата
са надсветлом  ((дим.(90+70) х( 2.10+70))цм од ПВЦ профила беле боје са термопрекидом.Врата причврстити металним анкерима по висини на три места а по ширини на два и  пурпенисати .
Врата опремити квалитетним оковом, брава са
елзет лошком и 2(два) кључа. Напомена:Производне мере зети на лицу места.
  Обрачун по ком.
	







ком
	







 1

	7.
	Израда и монтажа светларника на кухињидимензија 100 х (140+80)цм.Светларник 
израдитиодвисокоотпорногтврдог PVC-а сашестооморнимсистемомпрофиласатермопрекидом, саојачанимчеличнимнерђајучимпрофилима, пошемистоларије и детаљима. Прозоредихтоватитрајноеластичном EPDM гумом,вулканизованомнаугловима. Оковпрозорапоизборупројектанта, белебоје. Крилапрозоразастаклититермо- флотстаклом д=4+16+4 мм,пунитиаргоном и дихтовати EPDM гумом.Коефицијенттоплотнепроводљивости к=1,2Wm2K.Обавезна уградња
3 заптивнегуме.Прозорепричврститиметалним
анкеримаповисининамин.дваместа а поширини у зависностиодширинепрозора.Израда
столаријепремаприложенимшемама,саузима-
њемпроизводнихмераналицуместа.Обавезноприложитисвепотребнеатесте(коеф. топлотне
проводљивости,ваздушнапропустљивост,воде-
напропустљивост,звучнаизолација,запаљивост).
Уценуурачунатисвепотребнезидарскерадове,обрадашпалетни,молерскерадове,поста- вљањеокапницепрозораодпоцинкованогпластифицираноглима у браонбоји.
Б)  ПОС 2 : 100 х (140+80 цм)-из шеме столарије.
Напомена: Производне мере узети на лицу места.
	
























ком
	
























1

	8.
	Израда и постављањемонтажнезастакљенепреградеодПВЦшестокоморног профиласа термопрекидом.Парапетнеделовемонта-
жнепреградерадитиод ПВЦ испуне д=20мм,
а горњисегментстаклититермостаклом 4+12+4мм,и дихтовати ЕПД гумом.Ободнепрофилесидрити у зид,под и плаф.конструкцијуметалниманкерима и пур-пеном.
Обрачунпо м² комплетномонтиранепреграде.
Напомена:МереузетиналицуместаузобавезноконсултовањеНадзорногоргана.
	







м2
	







4,00

	9.



	Набавка материјала и израда маски за радијаторе од универа д=18мм (буква).Маска за радијаторе са видне стране садржи вертикалне ламеле ширине ~12цм,на међусоном размаку~10цм,канто-ван АБС траком у боји универа.Висина маски 
д=45-100цм,тј.до прозорске даске.Парапетна ламела која са горње стране затвара оштре ивице радијатора садржи кружне отворе са заобљеним ивицама пречника до 50мм,за несметан пролаз топлоте коју одаје радијатор.Ширина пар.ламеле је 30цм.
КОМПЛЕТНА МАСКА има заобљене ивице радијуса дебњине универа и комплетно је монтажно-демонтажна.
Напомена:Узорни примерак радијаторске маске 
може се видети у вртићу "Чаролија" на Лагатору
(код нове цркве),ул.Нова бб. у Лозници.                                        Заинтересовани понуђачи могу добити
фотографију наведене маске на е-маил адресу.
Маске су различитих дужина(а=150 ÷380цм). 
Обрачун по м' комплетно постављене маске са свим неопходним носачима,као и везним елеме-
нтима у зид.
Димензије маски :
I.а) 380х30х45 (цм) –ком 2:     /
б) 360х30х45 (цм) - ком 2    :/ ...................
в) 160х30х40 (цм)  -  ком 2  :  /

д) 180х30х100 (цм) – ком 1  :    /
е) 160х25х100 (цм) – ком 1  :   /  . ...................

	

























м`




м`
	

























18,00




  4,00

	10.





	Израда и постављање ПВЦ клизних унутрашњих врата од шестокоморног профила .
Испуну радити од пвц испуне д= 20мм, и дихто-
Вати ЕПД-гумом.Ободне профиле сидрити у зид,под и плафонску контструкцију металним
анкерима и пур пеном.Димензије отвора (зидарска мера) је 570 х 232 цм.Оков мотирати да се врата закључавају  на контакту клизних делова.Обрачун по ком.
Напомена I : Погледај шему столарије – А-5.
Напомена II. Клчизна врата се уграђују у  објекту „БАМБИ“ ул.Генерала Јуришића бр.3.
У Лозници.
 Обрачун по ком. комплетно уграђених клизних 
врата заједно са обрадом шпалетни..............
Напомена III:Производне мере узети на лицу места.
	













ком
	













  1

	
	IV.РАЗНИ  РАДОВИ:  
	
	

	1.
	Непредвиђенирадови:
     -- ангажовањеелектричаразаизмештањекаблова,прикључница и др.
     -- завршночишћење објекта
  Обрачун по нч.
	



нч
	



24,00






НАПОМЕНАI:Понуђач мора доћи у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БАМБИ“-објекат  "Пинокио"ул.Вере Благојевић бр.1. у Бањи Ковиљачи ,предавањапонуде, сваким радним даном у  17 часова у периоду од  23.06.2017.—26.06.2017.год.и упознати се са врстом и обимом посла,за што ће од Наручиоца добити Потврду,
Коју обавезно прилаже уз Понуду.У противном Понуда ће бити одбачена као некомплетна и неприхватљива.
Напомена II : Понуђач ће истог дана добити шеме столарије и фотографије маски
                          за радијаторе,или ћемоисто проследити маилом.



Партија 3 Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници


СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
                                        ''ЛЕПТИРИЋ''

	Ред.
Број
	ВРСТА РАДОВА
	Јед.
Мере
	Количина

	
	I. ГИПСАРСКИ И     МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ :
	
	

	1.
	Демонтажа постојећег спуштеног плафона од чамове ламперије.Ламперију и дрвену подконсстркцију пажљиво скинути,утоварити  у
 камион и одвести на место које одреди Инвести-
тор,удаљену најдаље до 3,0 км и спаковати.
Површина постоеће конструкције је под углом
од 25° и на висини до 2,70 ÷ 5,00  м.
Обрачун по м2.
	






м²
	






300,0

	2.

	Делимично измештање тј.померање електрокаблова изнад плаф.конструкције са минималном заменом појединих електрокаблова расвете . Обрачун: Паушално.
	


паушално
	


  1

	3
.
	Израда спуштеног плафона од кнауф гипскартонских плоча д=12,5мм ,на челичну подконсртукцију(«кнауф» и сл.) која се директно шрафи на монолитну међуспра- тнуконструкцију под углом од ~ 25°,са бандажирањем спојева гипс картонских табли међусобно,као и бандажирањем спојева плафона и зидова.Обрачун по м2.
	






м²
	






300,00

	4.
	Глетовање плафона и стубова од гипскартонских
плоча 2 (два) пута,шмирглање,одпрашивање и бојење поликолором 2(два)пута,са завршним чишћењем просторија.Обрачун по м2.
	


м²
	


300.00

	
	
II.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ :

	
	

	1.
	Пажљивадемонтажастакленепреграде у дрвеномраму.Носећаконструкцијапреградедрвенирам (шток)попречногпресека ~80х80мм..
Преградепажљиводемонтирати,употребљивматеријалочистити (дрвенурамовскуконструкцију) и сложитинаградилишнудепонију а стакло и шутодвестинадепонијуудаљенудо5км..Обрачунпо м².
	






м2
	






70,00

	8.
	Израда и постављањемонтажнезастакљенепреградеоделоксиранихалуминијумскихпро-
филабезтермопрекида.Парапетнеделовемонта-
жнихпреградарадитиод ПВЦ испуне д=20мм,
а осталесегменте (средње и горње) стаклити
термостаклом 4+12+4мм,и дихтовати ЕПД гу-
мом.Ободнепрофилесидрити у зид,под и плаф.
конструкцијуметалниманкерима и пур-пеном.
Обрачунпо м² комплетномонтиранепреграде.
Напомена:МереузетиналицуместаузобавезноконсултовањеНадзорногоргана.
	







м2
	







70,0

	
	IV.РАЗНИ  РАДОВИ
	
	

	1.
	
Непредвиђенирадови:
     -- ангажовањеелектричаразаизмештањекаблова,прикључница и др.
     -- завршночишћење објекта
  Обрачун по нч.
	




нч
	




20



НАПОМЕНАI :Понуђач мора доћи у ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БАМБИ“-објекат  "ЛЕПТИРИЋ"ул.Пролетерских бригада бр.8  у Лозници,пре давања понуде, сваким радним даном у 16 часова у периодуод 23.06.2017.—26.06.2017.годи упознати се са врстом и обимом посла,за што ће од Наручиоцадобити Потврду,коју обавезно прилаже уз Понуду.
У противном Понуда ће бити одбачена као некомплетна и неприхватљива.
НапоменаII :Понуђач ће истогдана добити шеме столаријe и фотографије маски за радијаторе,или ћемо исто проследити маилом


УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 26, 75 и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају:
1. Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл.26 и 75. Закона ,
2. Додатне услове постављене од стране наручиоца у складу са чл. 76. Закона, и о томе доставе доказе у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова могу се достављати у  неовереним фотокопијама а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора , захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија , да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих докумената, у року који не може бити краћи од 5 (пет) дана.
            Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона, чл.75. Закона ,став 1. тачкеод 1)-3) , довољно је да достави изјаву о упису у регистар понуђача.
            Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа. 
· ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; 
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела каочлан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.


6) Услов: Који је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
    Доказ: Изјава понуђача о поштовању обавеза,  према обрасцу у прилогу.

7) Услов:: Понуђач је дужан да у складу са чл.26. Закона ,  достави изјаву о независној понуди у којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Доказ: Изјав апонуђача о независној понуди,  према обрасцу у прилогу.

IV-2Додатни услови:за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона, и у складу са наведеним чланом наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке који се односе на пословни, технички и кадровски капацитетпонуђача. Докази ѕа испуњење додатних услова достављају се уз понуду.


1) Услов:Који располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом . 
Минималан услов за учешће је: 
· да понуђач није пословао са губитком у претходне три  године (2014, 2015. и 2016.);
· да је понуђач у претходне три године (2014, 2015. и 2016.) остварио укупан приход у износу од 6.000.000,00 динара;
Доказ – Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха,  за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) или Извештај о бонитету ( Образац БОН-ЈН) који издаје агенција за  привредне регистре , а који мора садржати статусне  податке  понуђача , сажети биланс стања и биланс успеха  за предходне три обрачунске  године. 
2) Услов:Који располаже неопходним искуством у обављању радова  који су предмет ове набавке. 
      Минимални услов је да је понуђач у претходних пет  година (2012, 2013, 2014, 2015. и 2016.) извео радова назавршним грађевинско занатским радовима, у  вредности  од 10.000.000,00дин. од којих 1( један) посао износу од  2.000.000,00 дин.

Докази:
- списак  изведних радована завршним грађевинско занатским радовима, у  вредности  од 10..000.000,00 дин. од којих 1( један) посао износу од 2.000.000,00 дин., са називима наручилаца.
Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и материјалном одговорношћу. 
-  потврде о изведеним радовима   издате од стране наведених наручилаца ;
Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и оверава наведени наручилац, а према обрасцу датом у конкурсној документацији.
- Закључен Уговор  о извођењу радова са припадајућим анексима;
- Окончане ситуације по уговору.

3) Услов:Којирасполаже довољним  кадровским капацитетом,  што у складу са обимом и значајем предметне услуге значи,  да располаже са најмање 5  радника следећих занимања:
а) керамичар 
б) молер-гипсер
в) електромонтер(кв елекричар)  
г) кв столар  

у сталном радном односу или на одређено време ,као и
- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера који поседује лиценцу:
   410 - Одговорни  извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских
             радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 
   411 - Одговорни  извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских
             радова на објектима високоградње.
За  Одговорног извођача радова (дипл. лиценцираног грађевинског инжењера) ако није у сталном радном односу, понуђач доставља фотокопије  уговора о  обављању привремених и повремених послова чији је предмет ова јавна набавка  или фотокопију  уговора о делу. 

Доказ - списак ангажованих  радника: на неодређено или одређено време,  по степену и врсти стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу .

-Приложити лиценце, са потврдама о важности истих , за лица одговорна за стручно извршавање предмета набавке и  контролу  квалитета.
 Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и допринос  по одбитку – односно прва страна ППП-ПД где је наведен укупан број  запослених, а којим понуђач доказује да располаже са 5 радника на неодређено или одређено време..Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и доприносе  по одбитку , односно прву страну  ППП-ПД  пријаве за месец који предходи месецу  објаве  позива  за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом понуђача. 


IV - 3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености услова који су наведени под IV-1Обавезни услови(услови 1, 2, 3 ) на начин описан за понуђача.
IV - 4.Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1Обавезни услови(услови од 1, 2, 3 ),и о томе достави доказе на начин описан за понуђача,  док остале услове испуњавају заједно.

       Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
































V.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА



1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 



2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.. Уколико ни након примене  наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок за изведене радове..Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у  кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

















VI.ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ


Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe 
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама
Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ст1 ЗЈН
Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.ст 1 ЗЈН
Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију.

Прилози 

Списак изведених радова
Потврда о изведеним радовима
Списак радника






























ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ





Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку

Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници
ЈН број 2/2017.
За партију број 1 -Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници


1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	



	Адреса понуђача:

	



	Матични број понуђача:

	



	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	



	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	



	Телефакс:

	



	Број рачуна понуђача и назив банке:

	



	Лице овлашћено за потписивање уговора
	





2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	
	
1)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.


5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници


	
Укупна цена без ПДВ-а 

	


	
Укупна цена са ПДВ-ом

	

	
Рок и начин плаћања

	без аванса у року од 45 дана по завршетку радова,достављању грађевинске књиге и потписивању записника о примопредаји радова

	
Рок важења понуде

	60 дана од дана отварања понуде

	
Рок завршетка радова

	20 календарских дана од дана увођења у посао

	
Гарантни период

	- Гарантни рок за изведене радове (не сме бити краћи од  две године рачунајући од
дана примопредаје објекта-радова и потписивања Записника о примопредаји радова.)      ___________
- Гарантни рок за уграђену опрему и материјал (не сме бити краћи од две године)се утврђује сходно гарантном листупроизвођача и тече од 
дана потписивања Запи-
сника о примопредајирадова_______________






Датум 					              Понуђач
    М. П. 
_____________________________			________________________________


Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

































ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку

Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници
ЈН број 2/2017.

Партија 2 – Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи



1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	



	Адреса понуђача:

	



	Матични број понуђача:

	



	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	



	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	



	Телефакс:

	



	Број рачуна понуђача и назив банке:

	



	Лице овлашћено за потписивање уговора
	





2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	
	
1)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.








5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи [навести предмет јавне набавке]

	
Укупна цена без ПДВ-а 

	


	
Укупна цена са ПДВ-ом

	

	
Рок и начин плаћања

	без аванса у року од 45 дана по завршетку радова,достављању грађевинске књиге и потпоисивању записника о примопредаји радова

	
Рок важења понуде

	60 дана од дана отварања понуде

	
Рок завршетка радова

	20 календарских дана од дана увођења у посао

	
Гарантни период

	- Гарантни рок за изведене радове (не сме бити краћи од  две године рачунајући од
дана примопредаје објекта-радова и потписивања Записника о примопредаји радова.)_______________
- Гарантни рок за уграђену опрему и материјал(не сме бити краћи од две године) се утврђује сходно гарантном листу
произвођача и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова______________






Датум 					              Понуђач
    М. П. 
_____________________________			________________________________


Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

























ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку

Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници
ЈН број 2/2017.

Партија 3 –Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници


1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	



	Адреса понуђача:

	



	Матични број понуђача:

	



	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	



	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	



	Телефакс:

	



	Број рачуна понуђача и назив банке:

	



	Лице овлашћено за потписивање уговора
	





2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	
	
1)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	



Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.




5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници [навести предмет јавне набавке]

	
Укупна цена без ПДВ-а 

	


	
Укупна цена са ПДВ-ом

	

	
Рок и начин плаћања
	без аванса у року од 45 дана по завршетку радова,достављању грађевинске књиге и потпоисивању записника о примопредаји радова

	
Рок важења понуде

	60 дана од дана отварања понуде

	
Рок завршетка радова

	25 календарских дана од дана увођења у посао

	
Гарантни период

	- Гарантни рок за изведене радове (не сме бити краћи од две године рачунајући од
дана примопредаје објекта-радова и потписивања Записника о примопредаји радова.)_______________
- Гарантни рок за уграђену опрему и материјал(не сме бити краћи од две године) се утврђује сходно гарантном листу
произвођача и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова______________






Датум 					              Понуђач
    М. П. 
_____________________________			________________________________


Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно




































    MOДЕЛ УГОВОРА
о извођењу радова на 
Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници
ЈН број 2/2017.



         Партија 1 – Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници


Уговорне стране :

1.Предшколска установа "БАМБИ", са седиштем у улици Генерала Јуришића   број 3,15300 Лозница, ПИБ: 101190098, МБ: 07120320 , коју заступа директор Ивана Савић (у даљем тексту Наручилац)
и

2. Предузеће ________________________________________________________, са
седиштем у __________________, улица ______________________________,
ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун
бр. _________________________________________ отворен код пословне банке
_____________________________________________, које заступа директор
_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач)



Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) , на основу Одлуке о покретању поступка број  1412 од 21.06.2017.године  и позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.2 /2017 - партија 1;
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду број ____ од ___.2017.године, заведену под бројем: _________/2017. од ____.2017.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да Понуда  број ______ од _____.2017.године од понуђача, заведена под бројем _____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације и налази се у прилогу;
- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2017.године, изабраокао најповољнијег  понуђача   за извођење радова за партију 1-Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници_________________________
Члан 1.
Предшколска установа „Бамби“ Лозница  је у својству Наручиоца успроведеном поступку јавне набавке бр.2/2017, изабрао Извођача каонајповољнијег понуђача за извођење радова на Капитално одржавање објеката- Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници


Члан 2.
Предмет Уговора је извођење радова -Капитално одржавање објеката- Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лознициа и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од _____2017. године, која је саставни део овог уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да,обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,изврши грађевинско- занатске  радове, као и све друго неопходно запотпуно извршење радова који су предмет овог уговора
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговораизноси укупно ______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом коју ће наручилац платитипонуђачу у року од 45 дана по завршетку радова,достављања оверене грађевинске књиге и потпиусивања записника о примопредаји радова на текући рачун понуђача_______________.
Цена за извођење  радова  добијена је на основу јединичних цена по предмеру радова из понуде Извођача бр. _____ од___2017. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведеу року од  20 календарских  дана од дана увођења у посaо, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу .
Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с т им да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива одстране Наручиоца.
Члан 8.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.
Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и обезбеди несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним надзором и Извођачем.

Члан 9.
Извођач се обавезује да достави приликом потписиваља уговора достави:

1.  бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова;

2.  бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 %  од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока

   Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Меница мора бити регистрована у НБС.

Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи(не ме бити краћи од две године)_____________ рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу саусловима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова .
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац јеовлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, натерет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 12.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа____________________, са седиштем_________________________, ПИБ_____________________, матични број_______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (количине изведених  радова које  прелазе уговорене количине радова) и   непредвиђених радова( радови који уговором нису обухваћени а који се морају извести),  до 10% количине, примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу.
 Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца .
По добијању писмене сагласности Наручиоца,  Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача,  за које се утврди постојање вишка радова,  остају фиксне и непроменљиве.
Члан 14.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Члан 15.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.
Члан 16
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у  случајевима:
 - уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана, каои ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио попримедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију
Члан 17.
У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза .
 Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору ицене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора дасадржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије остварно изведеним радовима до дана раскида уговора. 
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.


Члан 18.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
Члан 19.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2017 године
- динамички план извођења радова.
Члан 20.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 21.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у два једнака примерака, од којих један  за Наручиоца и један  за Извођача.

        За ИЗВОЂАЧА                                                          За НАРУЧИОЦА

__________________________                          _______________________________














    MOДЕЛ УГОВОРА
о извођењу радова на 
Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници
ЈН број 2/2017.


Партија 2– Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи

Уговорне стране :

1.Предшколска установа "БАМБИ", са седиштем у улици Генерала Јуришића   број 3,15300 Лозница, ПИБ: 101190098, МБ: 07120320 , коју заступа директор Ивана Савић (у даљем тексту Наручилац)
и

2. Предузеће ________________________________________________________, са
седиштем у __________________, улица ______________________________,
ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун
бр. _________________________________________ отворен код пословне банке
_____________________________________________, које заступа директор
_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач)



Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) , на основу Одлуке о покретању поступка број 1412 од 21.06.2017.године  и позива за достављање понуда, спровео  о поступак јавне набавке мале вредности бр.2 /2017- партија 2;
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду број ____ од ___.2017.године, заведену под бројем: _________/2017. од ____.2017.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да Понуда  број ______ од _____.2017.године од понуђача, заведена под бројем _____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације и налази се у прилогу;
- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2017.године, изабраокао најповољнијег  понуђача   за извођење радова за партију 2-Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи понуђача _________________________
Члан 1.
Предшколска установа „Бамби“ Лозница  је у својству Наручиоца успроведеном поступку јавне набавке бр.2/2017, изабрао Извођача каонајповољнијег понуђача за извођење радова на Капитално одржавање објеката- Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи



Члан 2.
Предмет Уговора је извођење радова -Капитално одржавање објеката- Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачиа ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од _____2017. године, која је саставни део овог уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да,обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,изврши грађевинско- занатске  радове, као и све друго неопходно запотпуно извршење радова који су предмет овог уговора

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговораизноси укупно ______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом коју ће наручилац платити  понуђачу у року од 45 дана по завршетку радова,достављања оверене грађевинске књиге и потпиусивања записника о примопредаји радова на текући рачун понуђача_______________.
Цена за извеђење  радова  добијена је на основу јединичних цена по предмеру радова из понуде Извођача бр. _____ од___2017. године
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведеу року од  20 календарских  дана од дана увођења у посaо, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу .
Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с т им да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива одстране Наручиоца.
Члан 8.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.
Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и обезбеди несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним надзором и Извођачем.

Члан 9.
Извођач се обавезује да достави приликом потписиваља уговора:
1.  бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова
2.  бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 %  од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока

   Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Меница мора бити регистрована у НБС.




Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи(не може бити краћи од две године)____________рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу саусловима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова .
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац јеовлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, натерет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 12.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа____________________, са седиштем_________________________, ПИБ_____________________, матични број_______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (количине изведених  радова које  прелазе уговорене количине радова) и   непредвиђених радова( радови који уговором нису обухваћени а који се морају извести),  до 10% количине, примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу.
 Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца .
По добијању писмене сагласности Наручиоца,  Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача,  за које се утврди постојање вишка радова,  остају фиксне и непроменљиве.
Члан 14.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Члан 15.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.
Члан 16
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у  случајевима:
 - уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана, каои ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио попримедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију
Члан 17.
У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза .
 Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору ицене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора дасадржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије остварно изведеним радовима до дана раскида уговора. 
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.


Члан 18.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
Члан 19.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2017 године
- динамички план извођења радова.
Члан 20.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 21.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, од којих четири за Наручиоца и два за Извођача.

        За ИЗВОЂАЧА                                                        За НАРУЧИОЦА

__________________________                          _______________________________













     MOДЕЛ УГОВОРА
о извођењу радова на 
Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници
ЈН број 2/2017.


Партија 3–Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници

Уговорне стране :

1.Предшколска установа "БАМБИ", са седиштем у улици Генерала Јуришића   број 3,15300 Лозница, ПИБ: 101190098, МБ: 07120320 , коју заступа директор Ивана Савић (у даљем тексту Наручилац)
и

2. Предузеће ________________________________________________________, са
седиштем у __________________, улица ______________________________,
ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун
бр. _________________________________________ отворен код пословне банке
_____________________________________________, које заступа директор
_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач)



Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) , на основу Одлуке о покретању поступка број 1412 од 21.06.2017.године  и позива за достављање понуда, спровео  о поступак јавне набавке мале вредности бр.2 /2017- партија 3;
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду број ____ од ___.2017.године, заведену под бројем: _________/2017. од ____.2017.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да Понуда  број ______ од _____.2017.године од понуђача, заведена под бројем _____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације и налази се у прилогу;
- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2017.године, изабраокао најповољнијег  понуђача   за извођење радова за партију 3-Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници_________________________
Члан 1.
Предшколска установа „Бамби“ Лозница  је у својству Наручиоца успроведеном поступку јавне набавке бр.2/2017, изабрао Извођача каонајповољнијег понуђача за извођење радова на Капитално одржавање објеката- Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници


Члан 2.
Предмет Уговора је извођење радова -Капитално одржавање објеката- Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници а ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од _____2017. године, која је саставни део овог уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да,обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опремуизврши грађевинско- занатске  радове, као и све друго неопходно запотпуно извршење радова који су предмет овог уговора

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговораизноси укупно ______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом коју ће наручилац платити  понуђачу у року од 45 дана по завршетку радова,достављања оверене грађевинске књиге и потпиусивања записника о примопредаји радова на текући рачун понуђача_______________.
Цена за извођење  радова  добијена је на основу јединичних цена по предмеру радова из понуде Извођача бр. _____ од___2017. године
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведеу року од  25 календарских  дана од дана увођења у посaо, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу .
Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с т им да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива одстране Наручиоца.
Члан 8.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.
Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и обезбеди несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  стручним надзором и Извођачем.

Члан 9.
Извођач се обавезује да достави приликом потписиваља уговора:
1.  бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова
2.  бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 %  од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока

   Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Меница мора бити регистрована у НБС.




Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи(не може бити краћи од две године)____________рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу саусловима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова .
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац јеовлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, натерет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 12.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа____________________, са седиштем_________________________, ПИБ_____________________, матични број_______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (количине изведених  радова које  прелазе уговорене количине радова) и   непредвиђених радова( радови који уговором нису обухваћени а који се морају извести),  до 10% количине, примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу.
 Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца .
По добијању писмене сагласности Наручиоца,  Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача,  за које се утврди постојање вишка радова,  остају фиксне и непроменљиве.
Члан 14.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Члан 15.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.
Члан 16
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у  случајевима:
 - уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана, каои ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио попримедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију
Члан 17.
У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза .
 Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору ицене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора дасадржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије остварно изведеним радовима до дана раскида уговора. 
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.


Члан 18.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
Члан 19.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2017 године
- динамички план извођења радова.
Члан 20.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 21.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, од којих четири за Наручиоца и два за Извођача.

        За ИЗВОЂАЧА                                                               За НАРУЧИОЦА

       __________________________                          _______________________________











ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату вредност (ПДВ). 
Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора. 
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.


Партија 1-– Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници


ОПШТИ ОПИС ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА

Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се коришћење стручне радне снаге и употреба квалитетног материјала који морају одговарати важећим ЈУС-има и просечним нормама у грађевинарству. Све позиције обухваћене предмером и предрачуном имају се извести у свему према датим описима , а подразумевају се комплет изведене са свим основним и помоћним материјалом, стручном и помоћном радном снагом, алатом и прибором за рад, спољашњим и унутрашњим транспортом, обезбеђењем по прописима ХТЗ, стручним надзором и свим доприносима и другим дажбинама. Све позиције обухватају и припремне радове, повремено и завршно чишћење. Обрачун се врши по јединици мере готових радова, а према важећим нормама у грађевинарству

	Ред.
број
	ВРСТА РАДОВА
	Јед.
мере
	Количина
	Јединичацена без ПДВ-а
	Укупна цена без  ПДВ-а

	
	I. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
	
	
	
	

	1.
	Пажљива демонтажа подних  керамичких плочица на улазном трему, постављених на цементну кошуљицу и цемент млеко. Плочице и подлогу-цементну кошуљицу скинути до бетонске конструкције.Шутпокупити,утоварити у камион и одвести на градскудепонију.Обрачун по м².
	





м²
	





56,00
	
	

	2.
	Демонтажа(скидање)постојеће сокле  висине 25цм од керамичких плочица са утоваром шута у камион и превозом на градску депонију.
Обрачун по м`демонтиране сокле.
	


м'
	


30,00
	
	

	3.
	Израда цементне кошуљице дебљине  5-8 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити,опрати и премазати СН везом(емулзија за везу “стари- нови бетон”) . Малтер за кошуљицу справити са песком «јединицом», размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Кошуљицу армирати арматурнном мрежом Q-96 ( Ø4/15цм) . Слој служи за санирање мањих пукотина у АБ плочи терасе и  постизање јединствене висине-нивелације на целокупној површини.Обрачун по м2.
	










м2
	










56,00
	










	

	4.
	Израда и монтажа окапнице о алуминијумског лима д=0,70мм на ивици терасе.Обрачун по м`.
	
м'
	
20,00
	
	

	5.


	Облагање степеника(чело и газиште) подним противклизним керамичким плочицама у боји по избору Инвеститора.Плочице постављати на цем.кошуљицу(цем.малтер) .На ивицу степеника поставити угаону противклизну алум.лајсну.Плочице постављати на раздвојену фугу 3мм.
Обрачн по м`комплетно завршеног степеника.
	






м
	






50,00
	
	

	6.


	Облагање бетонског канала за одвод кишнице , дим.попречног пресека канала 25 х 20 цм, керамичким плочицама.Плочице постављати на цементни малтер,а при монтажи оставити жљеб
за монтажу челичне поцинковане решетке изнад
канала.Обрачун по м`канала.
Напомена:Решетка се посебно обрачунава.
	




м`
	




2,60
	
	

	7.


	Набавка и монтажа челичне поцинковане решетке преко канала за одвод кишнице ширине
в=25цм.Обрачун по м`.
	

м'
	

2,50
	
	

	8.



	Постављање подних противклизних керамичких плочица.Плочице I  класе, лепити лепком за плочице у слогу по избору пројектанта. Подлогу предходно припремити и полагање извести равно. Поставњене плочице фуговати ( фуга 3мм) и под очистити. Обрачун по м².
	




м²
	




56,00
	
	

	9.


	Постављање сокле висине 25цм на фасадни зид
од подних керамичких плочица.Соклу поставити на лепак и фуговати (фуга 3мм) и соклу очистити.Спој сокле и фасаде обрадити и обојити фасадном бојом у тону постојеће фасаде.
Обрачун по м` постављене сокле.
	





м'
	





30,00
	
	

	

	
УКУПНО: I.КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:

	
	
	
	

	
	II. ГИПСАРСКИ И    

 МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

	
	
	
	

	1.


	Демонтажа постојећег спуштеног плафона од чамове ламперије.Ламперију и дрвену подконсстркцију пажљиво скинути, утоварити  укамион и одвести на место које одреди Инвеститор,удаљену најдаље до 3,0 км и спаковати.Површина постоеће конструкције хоризонталнаи на висини до 3,00 м.Обрачун по м2.
	






м²
	






90,00
	
	

	2.



	Делимично измештање тј.померање електрокаблова изнад плаф.конструкције са минималном заменом појединих електрокаблова расвете . Обрачун: Паушално.
	


пауш
	


   1
	
	

	3.



	Израда спуштеног плафона од гипскартонских плоча д=12,5мм ,на челичну подконсртукцију која се директно шрафи на монолитну међуспратну конструкцију,са бандажирањем спојева гипс картонских табли међусобно,као и бандажирањем спојева плафона и зидова.  Обрачун по м2.
	





м²
	





80,00
	
	

	4.


	Облагање канализационих вертикала гипс картонским плочама д=12,5мм на металну подконнструкцију са бандажирањем угаоних
спојева. Обрачун по м2.
	


м2
	


10,00
	
	

	5.
	Глетовање плафона и стубова одгипскартонских плоча 2(два)пута,шмирглањеодпрашивање и бојење поликолором 2(два)пута,са завршним чишћењем просторија.Обрачун по м2.
	


м²
	


90,00

	
	

	6.
	Бојење (кречење) старих зидова ходника "махиполом" уз претходну делимичну припрему површина.Обрачун по м² окреченог зида.
	

м2
	

250,00

	
	

	7.

	Бојење (кречење) зидова ходника(масна сокла) висине 85цм и 110цм.Обрачун по м2.
	
м2
	
  70,00
	
	

	8.


	Бојење(кречење)плафона и зидова улазног трема  полудисперзионом бојом(два пута) уз претходну делимичну припрему површина.
Обрачун по м2.
	


м2
	


100,00
	
	

	9.

	Бојење темељног зида терасе, фасадном бојом са сви предрадњама.Обрачун по м2
	
м2
	
 20,00
	
	

	10.


	Рестаурација постојеће металне ограде на трему:
  - шмирглање корозије и отпрашивање
  - премазивање антиростом(два пута)
  - фарбање основном бојом (два пута)
  - фарбање завршном бојом (два пута).Боја по
жељи Инвеститора.Обрачун по м2.
	





м2
	





 16,00

	
	

	
	УКУПНО:II.ГИПСАРСКИ И     МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ:
	


	
	
	

	
	III.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ :
	
	
	
	

	1.


	Демонтажа једнокрилних унутрашњих дрвених врата заједно са штоком,са одлагањем на место које одреди Инвеститор.Обрачун по ком.
	

ком
	

 16
	
	

	2.


	Демонтажа двокрилних улазних дрвених врата 
са надсветлом укупних дим.150 х 350 цм.заједно
са штоком,са одлагањем на место које одреди 
Инвеститор.Обрачун по ком.
	


ком
	


 1
	
	

	3.



	Дeмoнтaжa постојећих дрвених прозора са одлагањем на место које одреди инвеститор.         У цену урачунати утовар и одвоз шута на депонију до 5 км и завршно чишћење метлом.  
Обрачун по комаду.
         - прозор 140 х 80 цм
         - прозор 180 х 80 цм                                                                                                                                                                                                                  
	




ком
ком
	




2
 1
	
	

	4.



	Пажљива демонтажа стаклене преграде у дрвеном раму.Носећа конструкција преграде дрвени рам (шток)попречног пресека ~80х60мм..
Преграде пажљиво демонтирати,употребљив материјал очистити (дрвену рамовску конструкцију) и сложити на градилишну депонију а стакло и шут одвести на депонију удаљену до 5 км..Обрачун по м².
	







м2
	







14,00
	
	

	5.



	Израда и монтажа унутрашњих собних,купати-
лских и врата на кухињи од ПВЦ профила(без  
термо прекида) са испуном од ПВЦ панела 
д=20мм,са квалитетним оковом и обичном бра-
вом са 2 (два) кључа.
Напомена:У цену урачунати и обострану обраду шпалетни:
 - собна врата –обрада шпалетни молерски
- кухињска врата-обрада шпалетни (једна страна
молерски,друга-керамичким плочицама
-купатилска врата-обострано керамичким плочицама.Обрачун по ком.
       а) без надсветла (дим. 70;80;90//205цм)
       б) са надсветлом(дим.90 х (205 +150)цм
	











ком
ком
	











 15
  1
	
	

	6.




	Израда и монтажа улазних двокрилних врата
са надсветлом  ((дим.(90+60) х( 2.40+110))цм од ПВЦ профила беле боје сатермопрекидом.Врата причврстити металним анкерима по висини на три места а по ширини на два и  пурпенисати .Врата опремити квалитетним оковом, брава саелзет улошком и 2(два) кључа. Напомена:Производне мере зети на лицу места.
Обрачун по ком.
	







ком
	







1
	
	

	7.




	Израда и постављање застакљених  PVC прозора.
Прозоре израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са шестооморним системом профила са термопрекидом, са ојачаним челичним нерђајучим профилима, по шеми  столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом,вулканизованом на угловима. Оков прозора поизбору пројектанта, беле боје. Крила прозора застаклити термо- флот стаклом д=4+16+4 мм,пунити аргоном и дихтовати EPDM гумом.Коефицијент топлотне проводљивости к=1,2Wm2K.Обавезна уградња 
3 заптивне гуме.Прозоре причврстити металним
анкерима по висини на мин.два места а по ширини у зависности од ширине прозора.Израдастоларије према приложеним шемама,са узимањем производних мера на лицу места.Обавезно приложити све потребне атесте(коеф.топлотне проводљивости,ваздушна пропустљивост,водена пропустљивост,звучна изолација,запаљивост).
Уцену урачунати све потребне зидарске радове,обрада шпалетни,молерске радове,поста- вљање прозорске ПВЦ даске и окапнице прозора од поцинкованог пластифицираног лима у браон боји.
       А)  ПОС 1 : 140 х 80 цм
       Б)  ПОС 2 : 180 х 80 цм
	


























ком
ком
	


























2
1
	
	

	8.




	Израда и постављање монтажне застакљене преграде од елоксираних алуминијумских про-
фила без термопрекида.Парапетне делове монта
жних преграда радити од ПВЦ испуне д=20мм,
а остале сегменте (средње и горње) стаклити 
термо стаклом 4+12+4мм,и дихтовати ЕПД гу-
мом.Ободне профиле сидрити у зид,под и плаф.
конструкцију металним анкерима и пур-пеном.
Обрачун по м² комплетно монтиране преграде.
Мере узети на лицу места уз обавезно консултовање Надзорног органа.Обрачун по м² комплетно монтиране преграде.
	










м2
	










14,00
	
	

	9.




	Набавка материјала и израда маски за радијаторе од универа д=18мм (буква).Маска за радијаторе са видне стране садржи вертикалне ламеле ши-рине ~12цм,на међусоном размаку~10цм,канто-ван АБС траком у боји универа.Висина маски 
д=80-100цмцм,тј.до прозорске даске.Парапетна ламела која са горње стране затвара оштре ивице радијатора садржи кружне отворе са заобљеним ивицама пречника до 50мм,за несметан пролаз топлоте коју одаје радијатор.Ширина пар.ламеле је 25цм.
КОМПЛЕТНА МАСКА има заобљене ивице радијуса дебњине универа и комплетно је монтажно-демонтажна.
Напомена:Узорни примерак радијаторске маске 
може се видети у вртићу "Чаролија" на Лагатору
(код нове цркве),ул.Нова бб. у Лозници.                                        Заинтересовани понуђачи могу добити
фотографију наведене маске на е-маил адресу.
Маске су различитих дужина(а=100 ÷150цм). 
Обрачун по м' комплетно постављене маске са свим неопходним носачима,као и везним елеме-
нтима у зид.
	






















м'
	






















 16,00
	
	

	
	УКУПНО : III. СТОЛАРСКИ РАДОВИ :
	
	
	
	

	
	IV.  РАЗНИ  РАДОВИ:
	
	
	
	

	1.
	Непредвиђени радови:
     -- ангажовање електричара за измештање  каблова,прикључница и др.
     -- завршно чишћење објекта
  Обрачун по нч.
	



нч.
	



24,00  
	
	

	
	
УКУПНО : РАЗНИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ  БЕЗ ПДВ-а
	
	
	
	

	
	ИЗНОС ПДВ-а ( 20 % )
	
	
	
	

	

	   УКУПНО   СВИ  РАДОВИ 
               СА  ПДВ-ом                      
	
	
	
	






место.............. 
					М.П. 		потпис овлашћеног лица
датум...............

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача 









За партију број 2 - Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи

ОПШТИ ОПИС ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА


Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се коришћење стручне радне снаге и употреба квалитетног материјала који морају одговарати важећим ЈУС-има и просечним нормама у грађевинарству. Све позиције обухваћене предмером и предрачуном имају се извести у свему према датим описима , а подразумевају се комплет изведене са свим основним и помоћним материјалом, стручном и помоћном радном снагом, алатом и прибором за рад, спољашњим и унутрашњим транспортом, обезбеђењем по прописима ХТЗ, стручним надзором и свим доприносима и другим дажбинама. Све позиције обухватају и припремне радове, повремено и завршно чишћење. Обрачун се врши по јединици мере готових радова, а према важећим нормама у грађевинарству


	Ред.
број
	ВРСТА РАДОВА
	Јед.
мере
	Количина
	Јединичацена без ПДВ-а
	Укупна цена без  ПДВ-а

	
	
 I.ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

	
	
	
	

	1.
	Пажљива демонтажа подних  керамичких плочица у ходнику, постављених на цементну кошуљицу и цемент млеко. Плочице и подлогу-цементну кошуљицу скинути до бетонске конструкције. Шут покупити,утоварити у камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м².
	





м²
	





  50,00

	






	







	2.
	Пажљивадемонтажавинфлехплоча дим.40х40 цм у раднимсобама и васпитачкојсоби, постављенихнацементнукошуљицу и лепак.  
Винфлехплочеи  подлогу-цементнукошуљицускинутидобетонскеконструкције.Шутпокупити,утоварити у камион и одвестинаградскудепонију.Обрачунпо м².
	





м2
	





 125,00
	






	







	3.
	Израда хидроизолације преко постојеће АБ пло- 
че у приземљу.Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге,премазима који имају зане-
марљиву дебљину(произвођача „Сика“или сл.).
Хидроизолацију(премаз) подићи уза зид 15 цм,по ободу просторије.Обрачун по м2.
	




м2
	




 175,00
	





	






	4.
	Израдацементнекошуљицедебљине  3-8 цм, каоподлоге. Подлогузакошуљицу, пренаношењакошуљице, очистити .Малтерзакошуљицусправитисапеском "јединицом", размере 1:3 и неговатиједокнеочврсне. Кошуљицуармиратиарматурнимплетивомилистакленимвлакнима( фибер ) Слојслужизапостизањејединственевисине-нивелације у свимпросторијама.
Обрачунпо м2
	








м2
	








175,00

	









	










	5.
	Изравнавање ново постављене подлоге масом за изравнање. Подлогу очистити и нанети масу за изравнање, да чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак.  Подлогу обрусити и опајати. Подлога мора бити равна са максималним одступањем 2мм, мерено правом летвом дужине 3м.
Oбрачун по м².
	






м2
	






175,00

	







	








	6.


	Набавка и постављањеВинфлекстрака, хомогенеподнеоблогенабази PVC. Тракесуширине 200цм и дебљине 3мм. Изведенаподлогаморабитичврста, финопердашена и сува. Подлогуочиститиодпрашине, нанетимасузаизравњање и финообрусити. Винфлекстракепреуградњеразавити, положити и оставитидабуду 24 часанасобнојтемпературиизнад 15 степени, а затимзалепитидусперзионимлепком. тракепоставити у правцуизворасветлости, а уградњуурадитиукрајањем, поступкомдуплогсечења. Спојницезаварититоплимваздухомпомоћумеких PVC електрода. ОдмахпоуградњиВинфлексподнуоблогуочистити и премазатисредствомнабазиемулзијазазаштиту и негу
PVC подова. Поредзидовапоставитилајсне. 
Начинполагања, бојаВинфлекстрака и врсталајсни,  поизборуинвеститора.
Обрачунпо м2.
	


















м2
	


















175,00
	


















	





















	

	
УКУПНО: I.ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

	
	
	
	


	
	II.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ :

	
	
	
	

	1.


	Демонтажа једнокрилних унутрашњих дрвених врата са надсветлом димензија 81х (205+110)цм, заједно са штоком,са одлагањем на место које одреди Инвеститор.Обрачун по ком.
	


ком
	


  1
	


	

	2.


	Демонтажа двокрилних улазних дрвених врата 
са надсветлом укупних дим.160 х 280 цм.заједно
са штоком,са одлагањем на место које одреди 
Инвеститор.Обрачун по ком.
	


ком
	


1
	



	

	3.



	Дeмoнтaжa постојећих дрвених балконских врата у кухињи дим.100 х 220цм,заједно са штоком, са одлагањем на место које одреди Инвеститор.   
Обрачун по ком.               
	



ком
	



  1

	




	

	4.



	Пажљива демонтажа стаклене преграде у дрвеном раму.Носећа конструкција преграде дрвени рам (шток)попречног пресека ~80х60мм..
Преграде пажљиво демонтирати,употребљив материјал очистити (дрвену рамовску конструкцију) и сложити на градилишну депонију а стакло и шут одвести на депонију удаљену до 5 км..Обрачун по м².
	







м2
	







 4,00
	








	

	5.



	Израда и монтажа унутрашњих врата са надсветлом  на васпитачкој канцеларији од ПВЦ профила(без  термо прекида) са испуном од ПВЦ панела д=20мм,са квалитетним оковом иобичном бравом са 2 (два) кључа.
Напомена:У цену урачунати и обострану обраду шпалетни.Димензије врата 81 х (205+110)цм.           Обрачун по ком.    
	






ком
	






1

	







	

	6.




	Израда и монтажа улазних двокрилних врата
са надсветлом  ((дим.(90+70) х( 2.10+70))цм од ПВЦ профила беле боје са термопрекидом.Врата причврстити металним анкерима по висини на три места а по ширини на два и  пурпенисати .
Врата опремити квалитетним оковом, брава са
елзет лошком и 2(два) кључа. Напомена:Производне мере зети на лицу места.
  Обрачун по ком.
	








ком
	








1
	









	

	7.



	Израда и монтажа светларника на кухињи  димензија 100 х (140+80)цм.Парапетни  део фиксан а надсветло ( 80цм) отвара се на кип. Светларник израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са шестооморним системом профила са термопрекидом, са ојачаним челичним нерђајучим профилима, по шеми  столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом,вулканизованом на угловима. Оков прозора поизбору пројектанта, беле боје. Крила прозора застаклити термо- флот стаклом д=4+16+4 мм,пунити аргоном и дихтовати EPDM гумом.Коефицијент топлотне проводљивости к=1,2Wm2K.Обавезна уградња 
3 заптивне гуме.Прозоре причврстити металним
анкерима по висини на мин.два места а по ширини у зависности од ширине прозора.Израда
столарије према приложеним шемама,са узима-
њем производних мера на лицу места.Обавезно приложити све потребне атесте(коеф. топлотне
 проводљивости,ваздушна пропустљивост,воде-
на пропустљивост,звучна изолација,запаљивост).
Уцену урачунати све потребне зидарске радове,обрада шпалетни,молерске радове,поста- вљање окапнице прозора од поцинкованог пластифицираног лима у браон боји. 
Б)  ПОС 2 : 100 х (140+80 цм)-из шеме столарије.
Напомена: Производне мере узети на лицу места.
	



























ком
	



























  1


	




























	

	8.




	Израда и постављање монтажне застакљене преграде од ПВЦ шестокоморног профила са термопрекидом.Парапетне делове монта-
жне преграде радити од ПВЦ испуне д=20мм,
а горњи сегмент стаклити термо стаклом 4+12+4мм,и дихтовати ЕПД гумом.Ободне профиле сидрити у зид,под и плаф.конструкцију металним анкерима и пур-пеном.
Обрачун по м² комплетно монтиране преграде.
Напомена:Мере узети на лицу места уз обавезно консултовање Надзорног органа.
	









м2
	









14,00
	










	

	9.




	Набавка материјала и израда маски за радијаторе од универа д=18мм (буква).Маска за радијаторе са видне стране садржи вертикалне ламеле ширине ~12цм,на међусоном размаку~10цм,канто-ван АБС траком у боји универа.Висина маски 
д=45-100цм,тј.до прозорске даске.Парапетна ламела која са горње стране затвара оштре ивице радијатора садржи кружне отворе са заобљеним ивицама пречника до 50мм,за несметан пролаз топлоте коју одаје радијатор.Ширина пар.ламеле је 30цм.
КОМПЛЕТНА МАСКА има заобљене ивице радијуса дебњине универа и комплетно је монтажно-демонтажна.
Напомена:Узорни примерак радијаторске маске 
може се видети у вртићу "Чаролија" на Лагатору
(код нове цркве),ул.Нова бб. у Лозници.                                        Заинтересовани понуђачи могу добити
фотографију наведене маске на е-маил адресу.
Маске су различитих дужина(а=150 ÷380цм). 
Обрачун по м' комплетно постављене маске са свим неопходним носачима,као и везним елеме-
нтиу зид.
Димензије маски :
I.а) 380х30х45 (цм) –ком 2    :    /
  б) 360х30х45 (цм) - ком 2    :   / ...................
  в) 160х30х40 (цм)  -  ком 2  :  /

д) 180х30х100 (цм) – ком 1  :    /
е) 160х25х100 (цм) – ком 1  :   /  . ...................

	

























м'



м'
	

























18,00



  4,00
	






























	

	10.





	Израда и постављање ПВЦ клизних унутрашњих врата од шестокоморног профила .
Испуну радити од пвц испуне д= 20мм, и дихто-
Вати ЕПД-гумом.Ободне профиле сидрити у зид,под и плафонску контструкцију металним
анкерима и пур пеном.Димензије отвора (зидарска мера) је 570 х 232 цм.Оков мотирати да се врата закључавају  на контакту клизних делова.Обрачун по ком.
Напомена I : Погледај шему столарије – А-5.
Напомена II. Клчизна врата се уграђују у  објекту „БАМБИ“ ул.Генерала Јуришића бр.3.
У Лозници.
 Обрачун по ком. комплетно уграђених клизних 
врата заједно са обрадом шпалетни..............
	













ком
	













  1
	














	

	
	УКУПНО : II. СТОЛАРСКИ РАДОВИ :
	
	
	
	

	
	III.  РАЗНИ  РАДОВИ:
	
	
	
	

	1.
	
Непредвиђени радови:
     -- ангажовање електричара за измештање  каблова,прикључница и др.
     -- завршно чишћење објекта
  Обрачун по нч.
	




 нч.
	




 24,00  
	





	






	
	
УКУПНО : РАЗНИ  РАДОВИ
	
	
	
	


	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ  БЕЗ ПДВ-а
	
	
	
	


	
	ИЗНОС ПДВ-а ( 20 % )
	
	
	
	


	

	   УКУПНО   СВИ  РАДОВИ 
               СА  ПДВ-ом                      
	
	
	
	


место.............. 
					М.П. 		потпис овлашћеног лица
датум...............

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача          




За партију бр. 3 Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници

ОПШТИ ОПИС ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА

Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се коришћење стручне радне снаге и употреба квалитетног материјала који морају одговарати важећим ЈУС-има и просечним нормама у грађевинарству. Све позиције обухваћене предмером и предрачуном имају се извести у свему према датим описима , а подразумевају се комплет изведене са свим основним и помоћним материјалом, стручном и помоћном радном снагом, алатом и прибором за рад, спољашњим и унутрашњим транспортом, обезбеђењем по прописима ХТЗ, стручним надзором и свим доприносима и другим дажбинама. Све позиције обухватају и припремне радове, повремено и завршно чишћење. Обрачун се врши по јединици мере готових радова, а према важећим нормама у грађевинарству

	Ред.
број
	ВРСТА РАДОВА
	Јед.
мере
	Количина
	Јединичацена без ПДВ-а
	Укупна цена без  ПДВ-а

	
	I. ГИПСАРСКИ И    
 МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

	
	
	
	

	1.


	Демонтажапостојећегспуштеногплафонаодчамовеламперије.Ламперију и дрвенуподконсстркцијупажљивоскинути, утоварити  укамион и одвестинаместокојеодредиИнвеститор,удаљенунајдаљедо 3,0 км и спаковати.Површинапостоећеконструкцијеје под углом од ~25° и нависини од 2,70÷5,00 м.Обрачунпо м2.
	






м²
	






300,00
	
	

	2.



	Делимичноизмештањетј.померањеелектрокабловаизнадплаф.конструкцијесаминималномзаменомпојединихелектрокабловарасвете .Обрачун: Паушално.
	


пауш
	


  1
	
	

	3.



	Израдаспуштеногплафонаодкнауф гипскартонскихплоча д=12,5мм ,начеличнуподконсртукцију(„кнауф“ и сл.)којаседиректношрафинамонолитнукосу међуспратнуконструкцију под углом од  ~ 25°,сабандажирањемспојевагипскартонскихтаблимеђусобно,као и бандажирањемспојеваплафона и зидова.  Обрачунпо м2.
	






м²
	






300,00
	
	

	4.
	Глетовањеплафона и стубоваодгипскартонских плоча 2(два)пута,шмирглањеодпрашивање и бојењеполиколором 2(два)пута,сазавршнимчишћењемпросторија.Обрачунпо м2.
	


м²
	


300,00
	
	

	
	
УКУПНО:I.ГИПСАРСКИ И     МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
	



	
	
	

	
	II.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ :

	
	
	
	

	1.



	Пажљива демонтажа стаклене преграде у дрвеном раму.Носећа конструкција преграде дрвени рам (шток)попречног пресека ~80х60мм..
Преграде пажљиво демонтирати,употребљив материјал очистити (дрвену рамовску конструкцију) и сложити на градилишну депонију а стакло и шут одвести на депонију удаљену до 5 км..Обрачун по м².

	







м2
	







70,00
	
	

	2.




	Израда и постављање монтажне застакљене преграде од елоксираних алуминијумских про-
фила без термопрекида.Парапетне делове монта
жних преграда радити од ПВЦ испуне д=20мм,
а остале сегменте (средње и горње) стаклити 
термо стаклом 4+12+4мм,и дихтовати ЕПД гу-
мом.Ободне профиле сидрити у зид,под и плаф.
конструкцију металним анкерима и пур-пеном.
Обрачун по м² комплетно монтиране преграде.
Мере узети на лицу места уз обавезно консултовање Надзорног органа.
	







м2
	







70,00
	
	

	

	
УКУПНО : II. СТОЛАРСКИ РАДОВИ :
	
	
	
	

	
	III.  РАЗНИ  РАДОВИ:
	
	
	
	

	1.
	Непредвиђени радови:
     -- ангажовање електричара за измештање  каблова,прикључница и др.
     -- завршно чишћење објекта
  Обрачун по нч.
	



нч.
	



20,00  
	
	

	
	
УКУПНО :III.РАЗНИ  РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
УКУПНО СВИ РАДОВИ  БЕЗ ПДВ-а

	
	
	
	

	
	ИЗНОС ПДВ-а ( 20 % )
	
	
	
	

	

	   УКУПНО   СВИ  РАДОВИ 
               СА  ПДВ-ом                      
	
	
	
	





место.............. 
					М.П. 		потпис овлашћеног лица
датум...............

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача 






ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	





 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
 (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


			
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке–Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у ЛознициЈН број 2/2017.поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	




Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.












  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА



У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 


И З Ј А В У

Понуђач.................................................................................у поступку јавне набавке–Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у ЛознициЈН број 2/2017у Лозници , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.



          Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА



	У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу


И З Ј А В У

	Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова–Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у ЛознициЈН број 2/2017, тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 




          Датум 		           Потпис,

________________                                                       __________________


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА



	У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача _________________________________, дајем следећу


И З Ј А В У

	Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова–Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у ЛознициЈН број 2/2017, тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то: 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 




          Датум 		           Потпис,

________________                                                       __________________


Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.









 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ




И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ



	Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по позиву наручиоца, дана __________2017. године, обишао је терен где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  





    Датум 		           Потпис,

________________                                                       __________________




За  Наручиоца: _______________________
                             (п о т п и с)



Напомена: Обилазак локације и увид у пројектно техничку документцију  је обавезан








- Списак  изведних радована завршним грађевинско занатским радовима, у  вредности  од  10.000.000,00 дин. од којих 1(један) посао  у износу од 2.000.000,00 дин.са називима наручилаца
Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници
ЈН број 2/2017.




		- списак  изведних радована завршним грађевинско занатским радовима, у  вредности  од 10.000.000,00 дин. од којих 1(један) посао  у  износу од 2.000.000,00 дин.са називима наручилаца.
	
	
	
	

	Рб.
	Наручилац- Објекат
	година 
	    износ
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	






као доказ приложити оверене потврде наручилаца које ће се односити искључиво  назавршне  грађевинско занатске радове  , у  вредности  од  10.000.000,00 дин. од којих 1(један) посао  у износу од 2.000.000,00 дин.



У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица 

Дана:____________2017. године  М.П.          ____________________________





Назив наручиоца изведених радова:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ
Да је понуђач____________________________________________________
(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца_________________________________________________,
квалитетнои у уговореном року извршио следеће  радове:

_________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова),у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.
Контакт лиценаручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	



Напомена:Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну икривичну одговорност.Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду
















                         Списак  радника  који  ће бити ангажовани по овој  јавној  набавци

Капитално одржавање објеката Предшколске установе "Бамби"у Лозници
ЈН број 2/2017.



_____________________________________________________
Назив понуђача


	Р.б.
	Име и презиме
	Степен и назив стручне спреме
	лиценца
	*н
	*о

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


Под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу; изјављујем да располажем са  горе наведенм  радницима у   радном односу на неодређено време и одређено време.
-Прилог: фотокопије лиценци са потврдама о важности за одговорне извођаче радова



Појашњење:
 * н=неодређено време
 * о=одређено време
У  горе означенм  пољима уписивањем знака х означити начин ангажовања запосленог радника.





У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица 

Дана:____________2017. године  М.П.          ____________________________











                                                                         



УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


 Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке:

1.Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
        Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. Начин на који понуда мора бити сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Предмет јавне набавке  обликован по партијама.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може, у форми писане изјаве,  да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији.

3. Начин подношења понуда
        Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
        На предњој страни коверте/кутије понуђач наводи назив и адресу наручиоца са назнаком: „Понуда –за јавну набавкуброј 2/2017радови-Капитално одржавање објеката за:
                 Партију 1)- Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници
 Партију 2)-Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи
              Партију 3)-Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници

 -„НЕ ОТВАРАТИ“.
        На полеђини коверте/кутије понуђач наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.

4.Начин измене, допуне и опозива понуде
         У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. Понуђач може да  поднесе само једну понуду 
          Понуђач може да  поднесе само једну понуду
          Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
 У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

6. Подизвођач
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
	- у обрасцу понуде наведе оште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
	- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона .
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
         Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
          Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност од наручиоца.

7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде  навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.
За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делу- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи податке о:
1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)	понуђачу који ће издати рачун;
5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 


и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

8. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Јединичне цене морају бити исказане у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату вредност (ПДВ).
Укупна понуђена цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а .
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.
Ако наручилац процени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

9. Додатни захтеви Наручиоца 
9.1. Захтев у погледу рока важења понуде
        Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
9.2. Захтев у погледу рока за завршетак радова
        Рок за завршетак радова је :
-20 календарских дана од дана увођења у посао за партију 1-Замена улазног  трема са степеништем,замена дотрајале унутрашње столарије и маски за радијаторе и замнеа,спуштање и кречење плафона у ходницима објекта „Пчелица“ у Лозници
-20  календарских дана за партију 2-Постављање винфлекс подова у ходницима и радним собама,замена унутрашње столарије и маски за радијаторе  у објекту «Пинокио» у Бањи Ковиљачи
-25 календарских дана за партију 3-Замена дотрајале косе плафонске конструкције,спуштање плафона и замена монтажних дрвених преграда у објекту «Лептирић» у Лозници
9.3. Захтев у погледу цена
        Цене дате у понуди су фиксне за све време трајања уговора.
9.4. Захтев у погледу начина и услова плаћања
Наручилац ће понуђачу платити  уговорен износ у року од 45 дана по завршетку радова,достављања оверене грађевинске књиге и потпиусивања записника о примопредаји радова на текући рачун понуђача

Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора
9.4. Захтев у погледу гарантног рока
       Гарантни рок за изведене радоветече од дана потписивања записника о извршеној примопредаји изведених радова.	
Обавеза понуђача/извођача је  да у понуђеном гарантном  року  обезбеди отклањање свих недостатака насталих нормалном употребом објекта а  који су последица несолидног извођења радова или лошег квалитета уграђеног материјала.
Уколико понуђач у току трајања гарантног рока не изврши своју обавезу , Наручилац је овлашћен да недостатке отклони преко друге извођачке фирме на терет понуђача.
9.5. Захтев у погледу набавке , испоруке и квалитета  добара  
Набавка и испорука добара  неопходних за извођење радова је обавеза извођача радова.
       Квалитет понуђених добара неопходних за извођење радова, мора одговарати захтеваном квалитету према пројектној документацији.
        Понуђач је обавезан да уз понуду приложи Изјаву о гарантованом квалитету добара према обрасцу у прилогу.

9.6. Захтев у погледу увида у услове градње - пројектна док. и обилазак локације
Понуђачи могу прегледати пројектну документацију и морају обићи место изградње ради стицања  комплетног  увида у услове градње, у циљу  давања комплетне  понуде,  у договору са особом  за контакт. 
Услови градње , видљиви из пројектне документације и обиласка локације , не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеној цени.

9.7. Захтев у погледу  ризика извођача 
Извођач радова  одговара за личне повреде, смрт, губитак или штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време вршења радова ,  које настану услед не поштовања важећих  закона и неадекватног извршавања обавеза по основу Уговора.

10. Средства финансијског обезбеђења


Понуђач је дужан да, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, приликом потписивања уговора достави :

1.  бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова;
2.  бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 %  од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока

   Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)

Меница мора бити регистрована у НБС.
11.Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.


12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 
Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
         Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на неки од следећи начина:
[bookmark: _GoBack]- путем поште на адресу наручиоца: Предшколскла установа „Бамби“ Лозница,Генерала Јуришића бр.3,уз напомену „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације број 2/2017.
-   електронским путем на адресу:bambilo@mts.rs
Пријемдокумената из поступка јавне набавке која буду достављенаелектронском поштом или факсом,  мора бити потврђен од стране која га је примила, као  доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
         Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
         Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову понуду одбити као неприхватњиву.

14. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за избор  најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.. Уколико ни након примене  наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок за изведене радове..Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у  кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

15. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

16. Разлози за одбијање понуде
      Наручилац ће да одбије   понуду : 

    - која је неблаговремена;
      - која садржи битне недостатке ; 
      - која је неодговарајућа;
      - која ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
      - ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у року од 5(пет) дана не 
        достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа.
16. 1 Битни недостаци понуде
           Наручилац ће одбити понуду ако.
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) понуђени рок важења је краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.


17. Обустављање поступка јавне набавке
         Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109.Закона о јавним набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. Закона о јавним набавкама.
         Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном набавком због чега се 
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

18.Захтев за заштиту права 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се достављанаручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail.bambilo@mts.rs], факсом на број 015/7882-122[навести број факса]или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. 
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара; 
   (4) број рачуна: 840-30678845-06; 
   (5) шифру плаћања: 153 или 253; 
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe];
   (8) корисник: буџет Републике Србије; 
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

19. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама





